## Bus
uid | idx | u | name | Vn | vmax | vmin | v0 | a0 | xcoord | ycoord | area | zone | owner
0 | 1 | 1 | Bus 1 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 2 | 1 | Bus 2 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 3 | 1 | Bus 3 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 4 | 1 | Bus 4 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 5 | 1 | Bus 5 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 6 | 1 | Bus 6 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6 | 7 | 1 | Bus 7 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7 | 8 | 1 | Bus 8 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8 | 9 | 1 | Bus 9 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
9 | 10 | 1 | Bus 10 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 11 | 1 | Bus 11 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
11 | 12 | 1 | Bus 12 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
12 | 13 | 1 | Bus 13 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
13 | 14 | 1 | Bus 14 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
14 | 15 | 1 | Bus 15 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
15 | 16 | 1 | Bus 16 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
16 | 17 | 1 | Bus 17 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17 | 18 | 1 | Bus 18 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
18 | 19 | 1 | Bus 19 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
19 | 20 | 1 | Bus 20 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
20 | 21 | 1 | Bus 21 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
21 | 22 | 1 | Bus 22 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
22 | 23 | 1 | Bus 23 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
23 | 24 | 1 | Bus 24 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
24 | 25 | 1 | Bus 25 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
25 | 26 | 1 | Bus 26 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
26 | 27 | 1 | Bus 27 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
27 | 28 | 1 | Bus 28 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
28 | 29 | 1 | Bus 29 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
29 | 30 | 1 | Bus 30 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30 | 31 | 1 | Bus 31 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
31 | 32 | 1 | Bus 32 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
32 | 33 | 1 | Bus 33 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
33 | 34 | 1 | Bus 34 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
34 | 35 | 1 | Bus 35 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
35 | 36 | 1 | Bus 36 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
36 | 37 | 1 | Bus 37 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
37 | 38 | 1 | Bus 38 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
38 | 39 | 1 | Bus 39 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
39 | 40 | 1 | Bus 40 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
40 | 41 | 1 | Bus 41 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
41 | 42 | 1 | Bus 42 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
42 | 43 | 1 | Bus 43 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
43 | 44 | 1 | Bus 44 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
44 | 45 | 1 | Bus 45 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
45 | 46 | 1 | Bus 46 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
46 | 47 | 1 | Bus 47 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
47 | 48 | 1 | Bus 48 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
48 | 49 | 1 | Bus 49 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
49 | 50 | 1 | Bus 50 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
50 | 51 | 1 | Bus 51 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
51 | 52 | 1 | Bus 52 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
52 | 53 | 1 | Bus 53 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
53 | 54 | 1 | Bus 54 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
54 | 55 | 1 | Bus 55 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
55 | 56 | 1 | Bus 56 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
56 | 57 | 1 | Bus 57 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
57 | 58 | 1 | Bus 58 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
58 | 59 | 1 | Bus 59 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
59 | 60 | 1 | Bus 60 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
60 | 61 | 1 | Bus 61 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
61 | 62 | 1 | Bus 62 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
62 | 63 | 1 | Bus 63 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
63 | 64 | 1 | Bus 64 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
64 | 65 | 1 | Bus 65 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
65 | 66 | 1 | Bus 66 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
66 | 67 | 1 | Bus 67 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
67 | 68 | 1 | Bus 68 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
68 | 69 | 1 | Bus 69 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
69 | 70 | 1 | Bus 70 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
70 | 71 | 1 | Bus 71 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
71 | 72 | 1 | Bus 72 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
72 | 73 | 1 | Bus 73 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
73 | 74 | 1 | Bus 74 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
74 | 75 | 1 | Bus 75 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
75 | 76 | 1 | Bus 76 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
76 | 77 | 1 | Bus 77 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
77 | 78 | 1 | Bus 78 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
78 | 79 | 1 | Bus 79 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
79 | 80 | 1 | Bus 80 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
80 | 81 | 1 | Bus 81 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
81 | 82 | 1 | Bus 82 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
82 | 83 | 1 | Bus 83 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
83 | 84 | 1 | Bus 84 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
84 | 85 | 1 | Bus 85 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
85 | 86 | 1 | Bus 86 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
86 | 87 | 1 | Bus 87 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
87 | 88 | 1 | Bus 88 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
88 | 89 | 1 | Bus 89 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
89 | 90 | 1 | Bus 90 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
90 | 91 | 1 | Bus 91 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
91 | 92 | 1 | Bus 92 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
92 | 93 | 1 | Bus 93 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
93 | 94 | 1 | Bus 94 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
94 | 95 | 1 | Bus 95 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
95 | 96 | 1 | Bus 96 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
96 | 97 | 1 | Bus 97 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
97 | 98 | 1 | Bus 98 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
98 | 99 | 1 | Bus 99 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
99 | 100 | 1 | Bus 100 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
100 | 101 | 1 | Bus 101 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
101 | 102 | 1 | Bus 102 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
102 | 103 | 1 | Bus 103 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
103 | 104 | 1 | Bus 104 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
104 | 105 | 1 | Bus 105 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
105 | 106 | 1 | Bus 106 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
106 | 107 | 1 | Bus 107 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
107 | 108 | 1 | Bus 108 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
108 | 109 | 1 | Bus 109 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
109 | 110 | 1 | Bus 110 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
110 | 111 | 1 | Bus 111 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
111 | 112 | 1 | Bus 112 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
112 | 113 | 1 | Bus 113 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
113 | 114 | 1 | Bus 114 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
114 | 115 | 1 | Bus 115 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
115 | 116 | 1 | Bus 116 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
116 | 117 | 1 | Bus 117 | 4.16 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## BusROCOF
uid | u | idx | name | bus | Tf | Tw | fn | Tr
0 | 1 | BusROCOF_1 | SG_1 | 35 | 0.002 | 0.02 | 60 | 0.001
1 | 1 | BusROCOF_2 | SG_2 | 64 | 0.002 | 0.02 | 60 | 0.001
2 | 1 | BusROCOF_3 | SG_3 | 1 | 0.002 | 0.02 | 60 | 0.001
3 | 1 | BusROCOF_4 | VSG_1 | 18 | 0.002 | 0.02 | 60 | 0.001
4 | 1 | BusROCOF_5 | VSG_2 | 27 | 0.002 | 0.02 | 60 | 0.001
5 | 1 | BusROCOF_6 | VSG_3 | 47 | 0.002 | 0.02 | 60 | 0.001
6 | 1 | BusROCOF_7 | VSG_4 | 57 | 0.002 | 0.02 | 60 | 0.001
7 | 1 | BusROCOF_8 | VSG_5 | 67 | 0.002 | 0.02 | 60 | 0.001
8 | 1 | BusROCOF_9 | VSG_6 | 76 | 0.002 | 0.02 | 60 | 0.001
9 | 1 | BusROCOF_10 | VSG_7 | 105 | 0.002 | 0.02 | 60 | 0.001
10 | 1 | BusROCOF_11 | VSG_8 | 114 | 0.002 | 0.02 | 60 | 0.001

## PV
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs
0 | PV_1 | 1 | PV_1 | 2 | 4.16 | 35 |  | 0.08 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3
1 | PV_2 | 1 | PV_2 | 2 | 4.16 | 64 |  | 0.08 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3
2 | PV_4 | 1 | PV_4 | 0.2 | 4.16 | 18 |  | 0.015 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3
3 | PV_5 | 1 | PV_5 | 0.2 | 4.16 | 27 |  | 0.015 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3
4 | PV_6 | 1 | PV_6 | 0.2 | 4.16 | 47 |  | 0.015 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3
5 | PV_7 | 1 | PV_7 | 0.2 | 4.16 | 57 |  | 0.015 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3
6 | PV_8 | 1 | PV_8 | 0.2 | 4.16 | 67 |  | 0.015 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3
7 | PV_9 | 1 | PV_9 | 0.2 | 4.16 | 76 |  | 0.015 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3
8 | PV_10 | 1 | PV_10 | 0.2 | 4.16 | 105 |  | 0.015 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3
9 | PV_11 | 1 | PV_11 | 0.2 | 4.16 | 114 |  | 0.015 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | -0.2 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3

## PQ
uid | idx | u | name | bus | Vn | p0 | q0 | vmax | vmin | owner
0 | PQ_1 | 1 | PQ 2 | 2 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
1 | PQ_2 | 1 | PQ 3 | 3 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
2 | PQ_3 | 1 | PQ 5 | 5 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
3 | PQ_4 | 1 | PQ 6 | 6 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
4 | PQ_5 | 1 | PQ 7 | 7 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
5 | PQ_6 | 1 | PQ 8 | 8 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
6 | PQ_7 | 1 | PQ 10 | 10 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
7 | PQ_8 | 1 | PQ 11 | 11 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
8 | PQ_9 | 1 | PQ 12 | 12 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
9 | PQ_10 | 1 | PQ 13 | 13 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
10 | PQ_11 | 1 | PQ 17 | 17 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
11 | PQ_12 | 1 | PQ 18 | 18 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
12 | PQ_13 | 1 | PQ 20 | 20 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
13 | PQ_14 | 1 | PQ 21 | 21 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
14 | PQ_15 | 1 | PQ 23 | 23 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
15 | PQ_16 | 1 | PQ 25 | 25 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
16 | PQ_17 | 1 | PQ 29 | 29 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
17 | PQ_18 | 1 | PQ 30 | 30 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
18 | PQ_19 | 1 | PQ 31 | 31 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
19 | PQ_20 | 1 | PQ 32 | 32 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
20 | PQ_21 | 1 | PQ 33 | 33 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
21 | PQ_22 | 1 | PQ 34 | 34 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
22 | PQ_23 | 1 | PQ 35 | 35 | 4.16 | 0.004 | 0.1 | 1.2 | 0.8
23 | PQ_24 | 1 | PQ 36 | 36 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
24 | PQ_25 | 1 | PQ 38 | 38 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
25 | PQ_26 | 1 | PQ 39 | 39 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
26 | PQ_27 | 1 | PQ 40 | 40 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
27 | PQ_28 | 1 | PQ 42 | 42 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
28 | PQ_29 | 1 | PQ 43 | 43 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
29 | PQ_30 | 1 | PQ 44 | 44 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
30 | PQ_31 | 1 | PQ 46 | 46 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
31 | PQ_32 | 1 | PQ 47 | 47 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
32 | PQ_33 | 1 | PQ 48 | 48 | 4.16 | 0.0105 | 0.0075 | 1.2 | 0.8
33 | PQ_34 | 1 | PQ 49 | 49 | 4.16 | 0.021 | 0.015 | 1.2 | 0.8
34 | PQ_35 | 1 | PQ 50 | 50 | 4.16 | 0.014 | 0.0095 | 1.2 | 0.8
35 | PQ_36 | 1 | PQ 51 | 51 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
36 | PQ_37 | 1 | PQ 52 | 52 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
37 | PQ_38 | 1 | PQ 53 | 53 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
38 | PQ_39 | 1 | PQ 54 | 54 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
39 | PQ_40 | 1 | PQ 56 | 56 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
40 | PQ_41 | 1 | PQ 57 | 57 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
41 | PQ_42 | 1 | PQ 59 | 59 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
42 | PQ_43 | 1 | PQ 60 | 60 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
43 | PQ_44 | 1 | PQ 61 | 61 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
44 | PQ_45 | 1 | PQ 62 | 62 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
45 | PQ_46 | 1 | PQ 63 | 63 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
46 | PQ_47 | 1 | PQ 64 | 64 | 4.16 | 0.004 | 0.02 | 1.2 | 0.8
47 | PQ_48 | 1 | PQ 65 | 65 | 4.16 | 0.0075 | 0.0035 | 1.2 | 0.8
48 | PQ_49 | 1 | PQ 66 | 66 | 4.16 | 0.014 | 0.001 | 1.2 | 0.8
49 | PQ_50 | 1 | PQ 67 | 67 | 4.16 | 0.0075 | 0.0035 | 1.2 | 0.8
50 | PQ_51 | 1 | PQ 69 | 69 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
51 | PQ_52 | 1 | PQ 70 | 70 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
52 | PQ_53 | 1 | PQ 71 | 71 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
53 | PQ_54 | 1 | PQ 72 | 72 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
54 | PQ_55 | 1 | PQ 74 | 74 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
55 | PQ_56 | 1 | PQ 75 | 75 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
56 | PQ_57 | 1 | PQ 76 | 76 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
57 | PQ_58 | 1 | PQ 77 | 77 | 4.16 | 0.0245 | 0.018 | 1.2 | 0.8
58 | PQ_59 | 1 | PQ 78 | 78 | 4.16 | 0.006 | 0.003 | 1.2 | 0.8
59 | PQ_60 | 1 | PQ 80 | 80 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
60 | PQ_61 | 1 | PQ 81 | 81 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
61 | PQ_62 | 1 | PQ 83 | 83 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
62 | PQ_63 | 1 | PQ 84 | 84 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
63 | PQ_64 | 1 | PQ 85 | 85 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
64 | PQ_65 | 1 | PQ 86 | 86 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
65 | PQ_66 | 1 | PQ 87 | 87 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
66 | PQ_67 | 1 | PQ 88 | 88 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
67 | PQ_68 | 1 | PQ 89 | 89 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
68 | PQ_69 | 1 | PQ 91 | 91 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
69 | PQ_70 | 1 | PQ 93 | 93 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
70 | PQ_71 | 1 | PQ 95 | 95 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
71 | PQ_72 | 1 | PQ 96 | 96 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
72 | PQ_73 | 1 | PQ 97 | 97 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
73 | PQ_74 | 1 | PQ 99 | 99 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
74 | PQ_75 | 1 | PQ 100 | 100 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
75 | PQ_76 | 1 | PQ 101 | 101 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
76 | PQ_77 | 1 | PQ 103 | 103 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
77 | PQ_78 | 1 | PQ 104 | 104 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
78 | PQ_79 | 1 | PQ 105 | 105 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
79 | PQ_80 | 1 | PQ 107 | 107 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
80 | PQ_81 | 1 | PQ 108 | 108 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
81 | PQ_82 | 1 | PQ 110 | 110 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
82 | PQ_83 | 1 | PQ 112 | 112 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
83 | PQ_84 | 1 | PQ 113 | 113 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8
84 | PQ_85 | 1 | PQ 114 | 114 | 4.16 | 0.004 | 0.002 | 1.2 | 0.8
85 | PQ_86 | 1 | PQ 115 | 115 | 4.16 | 0.002 | 0.001 | 1.2 | 0.8

## TGOV1N
uid | idx | u | name | syn | Tn | wref0 | R | VMAX | VMIN | T1 | T2 | T3 | Dt
1 | TGOV1_1 | 1 | TGOV1_1 | GENROU_1 |  | 1 | 0.05 | 1.2 | 0 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0
2 | TGOV1_2 | 1 | TGOV1_2 | GENROU_2 |  | 1 | 0.05 | 1.2 | 0 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0
3 | TGOV1_3 | 1 | TGOV1_3 | GENROU_3 |  | 1 | 0.05 | 1.2 | 0 | 0.05 | 1 | 2.1 | 0

## Slack
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs | a0
0 | PV_3 | 1 | PV_3 | 2 | 4.16 | 1 |  | 0.8 | 0.65 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0

## Line
uid | idx | u | name | bus1 | bus2 | Sn | fn | Vn1 | Vn2 | r | x | b | g | b1 | g1 | b2 | g2 | trans | tap | phi | rate_a | rate_b | rate_c | owner | xcoord | ycoord
0 | Line_1 | 1 | Line 1-2 | 1 | 2 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.013398 | 0.027449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
1 | Line_2 | 1 | Line 2-3 | 2 | 3 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.025457 | 0.025808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
2 | Line_3 | 1 | Line 2-4 | 2 | 4 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.036367 | 0.036868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
3 | Line_4 | 1 | Line 4-5 | 4 | 5 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.029094 | 0.029494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
4 | Line_5 | 1 | Line 4-6 | 4 | 6 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.047277 | 0.047928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
5 | Line_6 | 1 | Line 6-7 | 6 | 7 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.036367 | 0.036868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
6 | Line_7 | 1 | Line 2-8 | 2 | 8 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.010049 | 0.020587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
7 | Line_8 | 1 | Line 8-9 | 8 | 9 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.0066992 | 0.013725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
8 | Line_9 | 1 | Line 9-10 | 9 | 10 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.03273 | 0.033181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
9 | Line_10 | 1 | Line 10-11 | 10 | 11 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.061824 | 0.062675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
10 | Line_11 | 1 | Line 11-12 | 11 | 12 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.036367 | 0.036868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
11 | Line_12 | 1 | Line 9-13 | 9 | 13 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.03273 | 0.033181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
12 | Line_13 | 1 | Line 9-14 | 9 | 14 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.010049 | 0.020587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
13 | Line_14 | 1 | Line 14-15 | 14 | 15 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.02182 | 0.022121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
14 | Line_15 | 1 | Line 15-16 | 15 | 16 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.014547 | 0.014747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
15 | Line_16 | 1 | Line 16-17 | 16 | 17 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.054551 | 0.055302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
16 | Line_17 | 1 | Line 16-18 | 16 | 18 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.050914 | 0.051615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
17 | Line_18 | 1 | Line 14-19 | 14 | 19 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.027634 | 0.056614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
18 | Line_19 | 1 | Line 19-20 | 19 | 20 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.036367 | 0.036868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
19 | Line_20 | 1 | Line 20-21 | 20 | 21 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.047277 | 0.047928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
20 | Line_21 | 1 | Line 19-22 | 19 | 22 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.010049 | 0.020587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
21 | Line_22 | 1 | Line 22-23 | 22 | 23 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.076371 | 0.077423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
22 | Line_23 | 1 | Line 22-24 | 22 | 24 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.008374 | 0.017156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
23 | Line_24 | 1 | Line 24-25 | 24 | 25 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.080008 | 0.081109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
24 | Line_25 | 1 | Line 24-26 | 24 | 26 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.0092115 | 0.018871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
25 | Line_26 | 1 | Line 26-27 | 26 | 27 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.011723 | 0.026302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
26 | Line_27 | 1 | Line 27-28 | 27 | 28 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.009211 | 0.020666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
27 | Line_28 | 1 | Line 26-29 | 26 | 29 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.0066992 | 0.013725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
28 | Line_29 | 1 | Line 29-30 | 29 | 30 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.010049 | 0.020587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
29 | Line_30 | 1 | Line 30-31 | 30 | 31 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.011724 | 0.024018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
30 | Line_31 | 1 | Line 27-32 | 27 | 32 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.03273 | 0.033181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
31 | Line_32 | 1 | Line 32-33 | 32 | 33 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.043641 | 0.044241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
32 | Line_33 | 1 | Line 28-34 | 28 | 34 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.072734 | 0.073736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
33 | Line_34 | 1 | Line 11-35 | 11 | 35 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.036367 | 0.036868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
34 | Line_35 | 1 | Line 19-36 | 19 | 36 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.012561 | 0.025734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
35 | Line_36 | 1 | Line 36-37 | 36 | 37 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.021771 | 0.048846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
36 | Line_37 | 1 | Line 37-38 | 37 | 38 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.043641 | 0.044241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
37 | Line_38 | 1 | Line 37-39 | 37 | 39 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.036367 | 0.036868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
38 | Line_39 | 1 | Line 39-40 | 39 | 40 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.047277 | 0.047928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
39 | Line_40 | 1 | Line 36-41 | 36 | 41 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.008374 | 0.017156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
40 | Line_41 | 1 | Line 41-42 | 41 | 42 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.047277 | 0.047928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
41 | Line_42 | 1 | Line 41-43 | 41 | 43 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.008374 | 0.017156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
42 | Line_43 | 1 | Line 43-44 | 43 | 44 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.072734 | 0.073736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
43 | Line_44 | 1 | Line 43-45 | 43 | 45 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.0066992 | 0.013725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
44 | Line_45 | 1 | Line 45-46 | 45 | 46 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.029094 | 0.029494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
45 | Line_46 | 1 | Line 46-47 | 46 | 47 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.043641 | 0.044241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
46 | Line_47 | 1 | Line 45-48 | 45 | 48 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.008374 | 0.017156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
47 | Line_48 | 1 | Line 48-49 | 48 | 49 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.0050244 | 0.010293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
48 | Line_49 | 1 | Line 48-50 | 48 | 50 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.008374 | 0.017156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
49 | Line_50 | 1 | Line 50-51 | 50 | 51 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.008374 | 0.017156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
50 | Line_51 | 1 | Line 51-52 | 51 | 52 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.008374 | 0.017156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
51 | Line_52 | 1 | Line 14-53 | 14 | 53 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.013398 | 0.027449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
52 | Line_53 | 1 | Line 53-54 | 53 | 54 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.0066992 | 0.013725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
53 | Line_54 | 1 | Line 54-55 | 54 | 55 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.004187 | 0.0085779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
54 | Line_55 | 1 | Line 55-56 | 55 | 56 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.0092115 | 0.018871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
55 | Line_56 | 1 | Line 56-57 | 56 | 57 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.0092115 | 0.018871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
56 | Line_57 | 1 | Line 55-58 | 55 | 58 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.011724 | 0.024018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
57 | Line_58 | 1 | Line 58-59 | 58 | 59 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.036367 | 0.036868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
58 | Line_59 | 1 | Line 59-60 | 59 | 60 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.036367 | 0.036868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
59 | Line_60 | 1 | Line 58-61 | 58 | 61 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.025122 | 0.051467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
60 | Line_61 | 1 | Line 61-62 | 61 | 62 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.02775 | 0.013221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
61 | Line_62 | 1 | Line 61-63 | 61 | 63 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.02775 | 0.013221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
62 | Line_63 | 1 | Line 63-64 | 63 | 64 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.019425 | 0.009255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
63 | Line_64 | 1 | Line 64-65 | 64 | 65 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.038849 | 0.01851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
64 | Line_65 | 1 | Line 65-66 | 65 | 66 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.047174 | 0.022476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
65 | Line_66 | 1 | Line 66-67 | 66 | 67 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.036075 | 0.017188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
66 | Line_67 | 1 | Line 61-68 | 61 | 68 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.011724 | 0.024018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
67 | Line_68 | 1 | Line 68-69 | 68 | 69 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.029094 | 0.029494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
68 | Line_69 | 1 | Line 69-70 | 69 | 70 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.040004 | 0.040555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
69 | Line_70 | 1 | Line 70-71 | 70 | 71 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.047277 | 0.047928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
70 | Line_71 | 1 | Line 71-72 | 71 | 72 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.040004 | 0.040555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
71 | Line_72 | 1 | Line 68-73 | 68 | 73 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.0092115 | 0.018871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
72 | Line_73 | 1 | Line 73-74 | 73 | 74 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.040004 | 0.040555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
73 | Line_74 | 1 | Line 74-75 | 74 | 75 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.050914 | 0.051615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
74 | Line_75 | 1 | Line 75-76 | 75 | 76 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.058188 | 0.058989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
75 | Line_76 | 1 | Line 73-77 | 73 | 77 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.0066992 | 0.013725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
76 | Line_77 | 1 | Line 77-78 | 77 | 78 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.013398 | 0.027449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
77 | Line_78 | 1 | Line 78-79 | 78 | 79 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.0033496 | 0.0068623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
78 | Line_79 | 1 | Line 79-80 | 79 | 80 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.0075366 | 0.01544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
79 | Line_80 | 1 | Line 79-81 | 79 | 81 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.015911 | 0.032596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
80 | Line_81 | 1 | Line 81-82 | 81 | 82 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.015911 | 0.032596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
81 | Line_82 | 1 | Line 82-83 | 82 | 83 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.008374 | 0.017156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
82 | Line_83 | 1 | Line 83-84 | 83 | 84 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.008374 | 0.017156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
83 | Line_84 | 1 | Line 82-85 | 82 | 85 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.098191 | 0.099543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
84 | Line_85 | 1 | Line 85-86 | 85 | 86 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.069098 | 0.070049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
85 | Line_86 | 1 | Line 77-87 | 77 | 87 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.023447 | 0.048036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
86 | Line_87 | 1 | Line 87-88 | 87 | 88 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.015073 | 0.03088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
87 | Line_88 | 1 | Line 88-89 | 88 | 89 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.025457 | 0.025808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
88 | Line_89 | 1 | Line 88-90 | 88 | 90 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.0092115 | 0.018871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
89 | Line_90 | 1 | Line 90-91 | 90 | 91 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.03273 | 0.033181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
90 | Line_91 | 1 | Line 90-92 | 90 | 92 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.0075366 | 0.01544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
91 | Line_92 | 1 | Line 92-93 | 92 | 93 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.043641 | 0.044241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
92 | Line_93 | 1 | Line 92-94 | 92 | 94 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.0075366 | 0.01544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
93 | Line_94 | 1 | Line 94-95 | 94 | 95 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.040004 | 0.040555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
94 | Line_95 | 1 | Line 94-96 | 94 | 96 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.010049 | 0.020587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
95 | Line_96 | 1 | Line 96-97 | 96 | 97 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.029094 | 0.029494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
96 | Line_97 | 1 | Line 68-98 | 68 | 98 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.008374 | 0.017156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
97 | Line_98 | 1 | Line 98-99 | 98 | 99 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.0092115 | 0.018871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
98 | Line_99 | 1 | Line 99-100 | 99 | 100 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.018423 | 0.037743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
99 | Line_100 | 1 | Line 100-101 | 100 | 101 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.010049 | 0.020587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
100 | Line_101 | 1 | Line 98-102 | 98 | 102 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.008374 | 0.017156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
101 | Line_102 | 1 | Line 102-103 | 102 | 103 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.03273 | 0.033181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
102 | Line_103 | 1 | Line 103-104 | 103 | 104 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.047277 | 0.047928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
103 | Line_104 | 1 | Line 104-105 | 104 | 105 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.10183 | 0.10323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
104 | Line_105 | 1 | Line 102-106 | 102 | 106 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.0092115 | 0.018871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
105 | Line_106 | 1 | Line 106-107 | 106 | 107 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.03273 | 0.033181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
106 | Line_107 | 1 | Line 107-108 | 107 | 108 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.083645 | 0.084796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
107 | Line_108 | 1 | Line 106-109 | 106 | 109 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.010886 | 0.022302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
108 | Line_109 | 1 | Line 109-110 | 109 | 110 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.065461 | 0.066362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
109 | Line_110 | 1 | Line 110-111 | 110 | 111 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.043641 | 0.044241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
110 | Line_111 | 1 | Line 111-112 | 111 | 112 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.083645 | 0.084796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
111 | Line_112 | 1 | Line 111-113 | 111 | 113 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.018184 | 0.018434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
112 | Line_113 | 1 | Line 113-114 | 113 | 114 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.076371 | 0.077423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
113 | Line_114 | 1 | Line 114-115 | 114 | 115 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.047277 | 0.047928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
114 | Line_115 | 1 | Line 52-116 | 52 | 116 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.016748 | 0.034312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130
115 | Line_116 | 1 | Line 109-117 | 109 | 117 | 100 | 60 | 4.16 | 4.16 | 0.033496 | 0.068623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130

## GENROU
uid | idx | u | name | bus | gen | coi | Sn | Vn | fn | D | M | ra | xl | xd1 | kp | kw | S10 | S12 | xd | xq | xd2 | xq1 | xq2 | Td10 | Td20 | Tq10 | Tq20
0 | GENROU_1 | 1 | GENROU_1 | 35 | PV_1 |  |  | 4.16 | 60 | 0.5 | 8 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.495 | 2.37 | 0.02566 | 0.531 | 0.02566 | 5.7 | 0.03 | 1.5 | 0.04
1 | GENROU_2 | 1 | GENROU_2 | 64 | PV_2 |  |  | 4.16 | 60 | 0.5 | 8 | 0.02 | 0.004 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 2.58 | 0.00803 | 0.436 | 0.00803 | 5.69 | 0.03 | 1.5 | 0.04
2 | GENROU_3 | 1 | GENROU_3 | 1 | PV_3 |  |  | 4.16 | 60 | 0.5 | 8 | 0.02 | 0.004 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 2.58 | 0.00803 | 0.436 | 0.00803 | 5.69 | 0.03 | 1.5 | 0.04

## REGCV1
uid | idx | u | name | bus | gen | coi2 | Sn | fn | Tc | kw | kv | M | D | KpId | KiId | KpIq | KiIq | Kpvd | Kivd | Kpvq | Kivq | ra | xs | gammap | gammaq
1 | VSG_1 | 1 | VSG_1 | 18 | PV_4 |  |  | 60 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 1
2 | VSG_2 | 1 | VSG_2 | 27 | PV_5 |  |  | 60 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 1
3 | VSG_3 | 1 | VSG_3 | 47 | PV_6 |  |  | 60 | 0.01 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 1
4 | VSG_4 | 1 | VSG_4 | 57 | PV_7 |  |  | 60 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 1
5 | VSG_5 | 1 | VSG_5 | 67 | PV_8 |  |  | 60 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 1
6 | VSG_6 | 1 | VSG_6 | 76 | PV_9 |  |  | 60 | 0.01 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 1
7 | VSG_7 | 1 | VSG_7 | 105 | PV_10 |  |  | 60 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 1
8 | VSG_8 | 1 | VSG_8 | 114 | PV_11 |  |  | 60 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 1

## IEEEX1
uid | idx | u | name | syn | TR | TA | TC | TB | TE | TF1 | KF1 | KA | KE | VRMAX | VRMIN | E1 | SE1 | E2 | SE2
0 | IEEEX1_1 | 1 | IEEEX1_1 | GENROU_1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.41 | 1.3 | 0.23 | 10.1 | -0.05 | 5.2 | -5 | 3 | 0.66 | 4 | 0.88
1 | IEEEX1_2 | 1 | IEEEX1_2 | GENROU_2 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0.23 | 10.1 | -0.05 | 5 | -5 | 3 | 0.53 | 4 | 0.88
2 | IEEEX1_3 | 1 | IEEEX1_3 | GENROU_3 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0.23 | 10.1 | -0.02 | 5 | -5 | 3 | 0.13 | 4 | 0.34

## IEEEST
uid | idx | u | name | avr | MODE | busr | busf | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | KS | LSMAX | LSMIN | VCU | VCL
0 | IEEEST_1 | 1 | IEEEST_1 | IEEEX1_1 | 3 |  | BusFreq_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 4.2 | -2 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0
1 | IEEEST_2 | 1 | IEEEST_2 | IEEEX1_2 | 3 |  | BusFreq_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 4.2 | -2 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0
2 | IEEEST_3 | 1 | IEEEST_3 | IEEEX1_3 | 3 |  | BusFreq_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 4.2 | -2 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0

## BusFreq
uid | idx | u | name | bus | Tf | Tw | fn
0 | BusFreq_1 | 1 | BusFreq_1 | 35 | 0.02 | 0.02 | 60
1 | BusFreq_2 | 1 | BusFreq_2 | 64 | 0.02 | 0.02 | 60
2 | BusFreq_3 | 1 | BusFreq_3 | 1 | 0.02 | 0.02 | 60
3 | BusFreq_4 | 1 | BusFreq_4 | 18 | 0.02 | 0.02 | 60
4 | BusFreq_5 | 1 | BusFreq_5 | 27 | 0.02 | 0.02 | 60
5 | BusFreq_6 | 1 | BusFreq_6 | 47 | 0.02 | 0.02 | 60
6 | BusFreq_7 | 1 | BusFreq_7 | 57 | 0.02 | 0.02 | 60
7 | BusFreq_8 | 1 | BusFreq_8 | 67 | 0.02 | 0.02 | 60
8 | BusFreq_9 | 1 | BusFreq_9 | 76 | 0.02 | 0.02 | 60
9 | BusFreq_10 | 1 | BusFreq_10 | 105 | 0.02 | 0.02 | 60
10 | BusFreq_11 | 1 | BusFreq_11 | 114 | 0.02 | 0.02 | 60

## Toggler
uid | idx | u | name | model | dev | t
0 | Toggler_1 | 1 | Toggler_1 | GENROU | GENROU_2 | 5